## ВОР 2 э. шт.
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 2378.7414
1.2 | Шпаклевка гипсовая | кг | 0.3 | 713.6224
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 2616.6155
2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - ЧСТ-1 | м2 | 1 | 907.3512
2.1 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 27220.6267
2.2 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 998.0863
2.3 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 907.3512
2.4 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 226.8378
3 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - СТ-5, СТ-5.1 | м2 | 1 | 62.38
3.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 15.595
3.2 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 62.38
3.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 68.618
3.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 1871.4062
4 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - СТ-8, СТ-8.1 | м2 | 1 | 619.28
4.1 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 18578.4619
4.2 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 681.208
4.3 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 619.28
4.4 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 154.82
5 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - ЧСТ-2, ЧСТ-4 | м2 | 1 | 1761.3288
5.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 264.1993
5.2 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 1761.3288
5.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 1937.4617
5.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 52840.0401
6 | Профиль углозащ. оцинков. 31х31 мм 0.5 мм | пог. м | 1 | 315

## Спец 2 э. шт.
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен
|  | ЧСТ-1 | ЧСТ-2, ЧСТ-4 | СТ-5, СТ-5.1 | СТ-8, СТ-8.1 | Итог | ТИП | длина полилинии | *4000
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² |  |  |  |  | Минус окна
1 | 2.001 | 40.1804 | 77.9972 |  |  | 118.1775 | чст-1,2 | 31886.4221 | 4000 | 127.55 | 15 | 118.1775
2 | 2.002 | 38.6702 | 75.0658 |  |  | 113.736 |  | 30830.7402 | 4000 | 123.32 | 15 | 113.736
3 | 2.003 | 41.6512 | 80.8523 |  |  | 122.5035 |  | 32917.3965 | 4000 | 131.67 | 15 | 122.5035
4 | 2.004 | 106.9643 | 207.6367 |  |  | 314.601 |  | 78654.6363 | 4000 | 314.62 | 15 | 314.601
5 | 2.005 | 10.0745 | 19.5565 |  |  | 29.631 |  | 12056 | 4000 | 48.22 | 20 | 29.631
6 | 2.007 | 36.3033 | 70.4712 |  |  | 106.7745 |  | 30423 | 4000 | 121.69 | 20 | 106.7745
7 | 2.008 | 37.9134 | 73.5966 |  |  | 111.51 |  | 31549 | 4000 | 126.2 | 20 | 111.51
8 | 2.009 | 36.3033 | 70.4712 |  |  | 106.7745 |  | 30423 | 4000 | 121.69 | 20 | 106.7745
9 | 2.010 | 31.6302 | 61.3998 |  |  | 93.03 |  | 27149 | 4000 | 108.6 | 20 | 93.03
10 | 2.011 | 36.2569 | 70.3811 |  |  | 106.638 |  | 30390 | 4000 | 121.56 | 20 | 106.638
11 | 2.012 | 79.8074 | 154.9202 |  |  | 234.7275 |  | 59638 | 4000 | 238.55 | 15 | 234.7275
12 | 2.013 | 28.2887 | 54.9133 |  |  | 83.202 |  | 24809 | 4000 | 99.24 | 20 | 83.202
13 | 2.014 |  |  |  | 69.49 | 69.49 | СТ-8, СТ-8.1 | 18723 | 4000 | 74.89 | 5.4 | 72.9645
14 | 2.015 |  |  |  | 87.93 | 87.93 | СТ-8, СТ-8.1 | 23333 | 4000 | 93.33 | 5.4 | 92.3265
15 | 2.016 |  |  |  | 33.98 | 33.98 | СТ-8, СТ-8.1 | 8495 | 4000 | 33.98 |  | 35.679
16 | 2.017 |  |  |  | 16.4 | 16.4 | СТ-8, СТ-8.1 | 4100 | 4000 | 16.4 |  | 17.22
17 | 2.162 |  |  | 36.46 |  | 36.46 | СТ-5, СТ-5.1 | 9115 | 4000 | 36.46 |  | 38.283
18 | 2.075 | 96.5792 | 187.4773 |  |  | 284.0565 |  | 68290 | 4001 | 273.23 | 2.7 | 284.0565
19 | 2.080 | 152.132 | 295.315 |  |  | 447.447 |  | 107884 | 4000 | 431.54 | 5.4 | 447.447
20 | 2.088 | 18.0785 | 35.0935 |  |  | 53.172 |  | 12659 | 4000 | 50.64 |  | 53.172
21 | 2.089 |  |  |  | 29.16 | 29.16 | СТ-8, СТ-8.1 | 7290 | 4000 | 29.16 |  | 30.618
22 | 2.090 |  |  |  | 35.47 | 35.47 | СТ-8, СТ-8.1 | 8867 | 4000 | 35.47 |  | 37.2435
23 | 2.091 |  |  |  | 48.34 | 48.34 | СТ-8, СТ-8.1 | 12084 | 4000 | 48.34 |  | 50.757
24 | 2.094 | 15.6937 | 30.4643 |  |  | 46.158 |  | 10990 | 4000 | 43.96 |  | 46.158
25 | 2.095 |  |  |  | 35.2 | 35.2 | СТ-8, СТ-8.1 | 8800 | 4000 | 35.2 |  | 36.96
26 | 2.096 |  |  |  | 63.16 | 63.16 | СТ-8, СТ-8.1 | 15790 | 4000 | 63.16 |  | 66.318
27 | 2.097 |  |  | 13.12 |  | 13.12 | СТ-5, СТ-5.1 | 3280 | 4000 | 13.12 |  | 13.776
28 | 2.098 |  |  | 12.8 |  | 12.8 | СТ-5, СТ-5.1 | 3200 | 4000 | 12.8 |  | 13.44
29 | 2.099 | 8.7465 | 16.9785 |  |  | 25.725 |  | 6124 | 4000 | 24.5 |  | 25.725
30 | 2.100 |  |  |  | 44.08 | 44.08 | СТ-8, СТ-8.1 | 11020 | 4000 | 44.08 |  | 46.284
31 | 2.101 |  |  |  | 33.04 | 33.04 | СТ-8, СТ-8.1 | 8260 | 4000 | 33.04 |  | 34.692
32 | 2.102 | 10.967 | 21.289 |  |  | 32.256 |  | 7681 | 4000 | 30.72 |  | 32.256
33 | 2.103 | 19.535 | 37.921 |  |  | 57.456 |  | 13680 | 4000 | 54.72 |  | 57.456
34 | 2.104 |  |  |  | 15.6 | 15.6 | СТ-8, СТ-8.1 | 3900 | 4000 | 15.6 |  | 16.38
35 | 2.105 |  |  |  | 42.99 | 42.99 | СТ-8, СТ-8.1 | 10748 | 4000 | 42.99 |  | 45.1395
36 | 2.106 | 11.3526 | 22.0374 |  |  | 33.39 |  | 9300 | 4000 | 37.2 | 5.4 | 33.39
37 | 2.107 |  |  |  | 22.84 | 22.84 | СТ-8, СТ-8.1 | 5710 | 4000 | 22.84 |  | 23.982
38 | 2.108 |  |  |  | 41.6 | 41.6 | СТ-8, СТ-8.1 | 11750 | 4000 | 47 | 5.4 | 43.68
39 | 2.109 | 35.9428 | 69.7712 |  |  | 105.714 |  | 26520 | 4000 | 106.08 | 5.4 | 105.714
40 | 2.168 | 14.28 | 27.72 |  |  | 42 |  | 10000 | 4000 | 40 |  | 42
| сумма: | 907.3512 | 1761.3288 | 62.38 | 619.28 | 3350.34

## ВОР 3 э. шт.
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 2134.0328
1.2 | Шпаклевка гипсовая | кг | 0.3 | 640.2098
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 2347.4361
2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - ЧСТ-1 | м2 | 1 | 840.61
2.1 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 25218.3841
2.2 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 924.671
2.3 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 840.61
2.4 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 210.1525
3 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - СТ-5, СТ-5.1 | м2 | 1 | 38.59
3.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 9.6475
3.2 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 38.59
3.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 42.449
3.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 1157.7039
4 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - СТ-8, СТ-8.1 | м2 | 1 | 261.49
4.1 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 7844.7261
4.2 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 287.639
4.3 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 261.49
4.4 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 65.3725
5 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров - ЧСТ-2, ЧСТ-4 | м2 | 1 | 1864.99
5.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 279.7485
5.2 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1 | 1864.99
5.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м2 | 1.1 | 2051.489
5.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 55949.8865
6 | Профиль углозащ. оцинков. 31х31 мм 0.5 мм | пог. м | 1 | 315

## Спец 3 э. шт.
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен
|  | ЧСТ-1 | ЧСТ-2, ЧСТ-4 | СТ-5, СТ-5.1 | СТ-8, СТ-8.1 | Итог | ЧСТ-1 | вверх блок 300 | ЧСТ-2, ЧСТ-4 | низ 900 ГАЗОБЛОК | Между окнами 2700 | ТИП | БЕТОН | над окнами ЖБ 0.3 | ПГП | под окнами ПГП 1 | ПГП между окнами | ДВЕРИ В ПГП | ДВЕРИ В ЖБ | длина полилинии | *4000
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² |  |  |  | 0 | [12 empty] | Минус окна
1 | 3.001 | 53.82 | 114.96 |  |  | 168.78 | 53.82 | 114.96 |  | 114.96 |  | чст-1,2 | 50.3955 | 3.42 | 103.56 | 11.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | 15 | -15.75
2 | 3.002 | 14.03 | 91.55 |  |  | 105.58 |  | 8100 |  | 8100 |  |  | 11.6 | 2.43 | 80.12 | 8.1 | 3.33 | 0 | 0 | 30830.7402 | 4000 | 123.32 | 15 | 113.736
3 | 3.003 | 19.86 | 85.93 |  |  | 105.79 | 17.52 | 7800 | 18730 | 7800 |  |  | 17.52 | 2.34 | 74.8 | 7.8 | 3.33 | 0 | 0 | 32917.3965 | 4000 | 131.67 | 15 | 122.5035
4 | 3.004 | 45.58 | 70.93 |  |  | 116.51 | 41.84 | 6750 | 61 | 6750 |  |  | 43.6 | 1.98 | 61 | 6.6 | 3.33 | 0 | 0 | 78654.6363 | 4000 | 314.62 | 15 | 314.601
5 | 3.005 | 159.75 | 242.78 |  |  | 402.53 |  |  |  | 0 |  |  | 161.94 | 5.23 | 230.3 | 17.42 | 0 | 4.9351 | 7.4239 | 12056 | 4000 | 48.22 | 20 | 29.631
6 | 3.006 | 33.93 | 14.8 |  |  | 48.73 |  |  |  | 0 |  |  | 41.35 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 30423 | 4000 | 121.69 | 20 | 106.7745
7 | 3.008 | 34.19 | 68.38 |  |  | 102.57 |  |  |  | 0 |  |  | 32.05 | 2.14 | 57.92 | 7.13 | 3.33 | 0 | 0 | 30423 | 4000 | 121.69 | 20 | 106.7745
8 | 3.009 | 36.79 | 67.91 |  |  | 104.7 |  |  |  | 0 |  |  | 34.48 | 2.31 | 56.88 | 7.7 | 3.33 | 0 | 0 | 27149 | 4000 | 108.6 | 20 | 93.03
9 | 3.010 | 13.36 | 88.25 |  |  | 101.61 |  |  |  | 0 |  |  | 11.2 | 2.16 | 77.72 | 7.2 | 3.33 | 0 | 0 | 30390 | 4000 | 121.56 | 20 | 106.638
10 | 3.011 | 34.97 | 70.28 |  |  | 105.25 |  |  |  | 0 |  |  | 32.76 | 2.21 | 59.6 | 7.35 | 3.33 | 0 | 0 | 59638 | 4000 | 238.55 | 15 | 234.7275
11 | 3.012 | 15.36 | 89.97 |  |  | 105.33 |  |  |  | 0 |  |  | 13.2 | 2.16 | 79.44 | 7.2 | 3.33 | 0 | 0 | 24809 | 4000 | 99.24 | 20 | 83.202
12 | 3.013 | 42.14 | 59.81 |  |  | 101.95 |  |  |  | 0 |  |  | 40.1 | 2.04 | 49.68 | 6.8 | 3.33 | 0 | 0 | 18723 | 4000 | 74.89 | 5.4 | 72.9645
13 | 3.014 | 63.53 | 157.89 |  |  | 221.42 |  |  |  | 0 |  |  | 62.07 | 1.46 | 164.12 | 4.88 | 0 | 11.11 | 0 | 23333 | 4000 | 93.33 | 5.4 | 92.3265
14 | 3.015 |  |  |  | 86.31 | 86.31 |  |  |  | 0 |  | СТ-8, СТ-8.1 | 33.02 | 0 | 55.58 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 8495 | 4000 | 33.98 |  | 35.679
15 | 3.016 |  |  |  | 113.91 | 113.91 |  |  |  | 0 |  | СТ-8, СТ-8.1 | 8.08 | 0 | 108.12 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 4100 | 4000 | 16.4 |  | 17.22
16 | 3.017 |  |  |  | 36.11 | 36.11 |  |  |  | 0 |  | СТ-8, СТ-8.1 | 3.12 | 0 | 35.28 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 9115 | 4000 | 36.46 |  | 38.283
17 | 3.018 |  |  |  | 25.16 | 25.16 |  |  |  | 0 |  | СТ-8, СТ-8.1 | 4 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 68290 | 4001 | 273.23 | 2.7 | 284.0565
18 | 3.019 | 78.07 | 205.31 |  |  | 283.38 |  |  |  | 0 |  |  | 76.3 | 1.77 | 195.71 | 5.9 | 3.7 | 0 | 0 | 107884 | 4000 | 431.54 | 5.4 | 447.447
19 | 3.020 | 74.56 | 243.42 |  |  | 317.98 |  |  |  | 0 |  |  | 79.26 | 0.52 | 249.17 | 1.73 | 1.96 | 9.44 | 5.22 | 12659 | 4000 | 50.64 |  | 53.172
20 | 3.021 | 37.6 | 48.09 |  |  | 85.69 |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 7290 | 4000 | 29.16 |  | 30.618
21 | 3.077.2 | 69.51 | 95.88 |  |  | 165.39 |  |  |  | 0 |  |  | 66.96 | 2.55 | 89.69 | 8.5 | 0 | 2.31 | 0 | 8867 | 4000 | 35.47 |  | 37.2435
22 | 3.092 |  |  | 38.59 |  | 38.59 |  |  |  | 0 |  | СТ-5, СТ-5.1 | 0 | 0 | 40.88 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 12084 | 4000 | 48.34 |  | 50.757
23 | 3.094 | 13.56 | 48.85 |  |  | 62.41 |  |  |  | 0 |  | СТ-5, СТ-5.1 | 13.56 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 10990 | 4000 | 43.96 |  | 46.158
| сумма: | 840.61 | 1864.99 | 38.59 | 261.49 | 3005.68